ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Санитарно-промышленной лаборатории Открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций»

(162600, г. Череповец Вологодской области, ул. Окружная, 2)

| № п/п | Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС | Показатели | Диапазон измерений | Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГОСТ Р 50820-95; ПНД Ф 12.1.2-99; Руководство по измерению основных параметров и определению запыленности пылегазовых потоков на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; Методические указания по оценке эффективности газоочистных установок | Промышленные выбросы в атмосферу | - | - | Взвешенные частицы (пыль) | (0,001 - 100,0) г/м3 | Том ПДВ предприятий |
| 2 | Руководство по эксплуатации Бинар-1П КДГА 413214.001.000 РЭ |  | - | - | Сера диоксид | (0,5 - 100,0) мг/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | МВИ-1-06 ЗАО НПФ «Сервэк», свидетельство № 242/4 ФГУП «ВНИИМ» им. Д.И. Менделеева | Промышленные выбросы в атмосферу | - | - | Углерод оксид | (10 - 1000) мг/м3 | Том ПДВ предприятий |
|  |  |  | - | - | Азота диоксид | (1 - 200) мг/м3 |  |
| 4 | МВИ-07-04 ООО «Центр экологических исследований», свидетельство № 242/75-2004 ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева |  | - | - | Железо (III) | (1 - 1500) мг/м3 |  |
| 5 | ПНД Ф 13.1.47-04 |  | - | - | Массовая доля марганца в пыли | (0,02 - 2,0) % |  |
| 6 | ПНД Ф 12.1.2-99 |  | - | - | Отбор проб | - |  |
| 7 | ГОСТ Р ИСО 8756-2005 ГОСТ 17.2.4.07-90; Паспорт на термометр цифровой малогабаритный ТЦМ 9210М1 | Параметры газопылевых потоков | - | - | Температура | (0,5 - 600) 0С | ГОСТ Р ИСО 8756-2005 |
| 8 | ГОСТ 17.2.4.07-90; Руководство по эксплуатации дифманометра цифрового ДМЦ-01М 5.910.000 РЭ |  | - | - | Давление | (0,01 - 2,0) кПа | ГОСТ Р ИСО 8756-2005 |
| 9 | ГОСТ 17.2.4.06-90; Руководство по эксплуатации дифманометра цифрового ДМЦ-01М 5.910.000 РЭ |  | - | - | Скорость | (4 - 30) м/с | - |
| 10 | ГОСТ 17.2.4.06-90; Руководство по эксплуатации термоанемометра TESTO 425 |  | - | - |  | (0,1 - 20,0) м/с | - |
| 11 | ГОСТ 12.3.018-79; Руководство по измерению основных параметров и определению запыленности пылегазовых потоков на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; МУ по оценке эффективности газоочистных установок |  | - | - | Объемный расход газа | (0,01 - 100,0) м3/с | - |
|  |  |  | - | - | Степень очистки | (0,1 - 100,0) % | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | МУ № 4425-87 | Параметры газопылевых потоков | - | - | Производительность вентилятора | (1,0 - 30000,0) м3/ч | Паспорт вентиляционной установки |
| 13 | РД 52.04.186-89, ч. 1, п. 5.2.1.4 | Атмосферный воздух | - | - | Азота диоксид | (0,02 - 1,40) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03; ГН 2.1.6.1765-03; ГН 2.1.6.1983-05; ГН 2.1.6.1985-06; ГН 2.1.6.2326-08; ГН 2.1.6.2416-08; ГН 2.1.6.2450-09; ГН 2.1.6.2498-09; ГН 2.1.6.2604-10; ГН 2.1.6.2897-11 |
| 14 | РД 52.04.186-89, ч. 1, п. 6.5.2; Руководство по эксплуатации газоанализатора «Палладий-3М-01» ИБЯЛ.413411.048 РЭ |  | - | - | Углерода оксид | (3 - 50) мг/м3 |  |
| 15 | РД 52.04.186-89, ч. 1, п. 5.2.6 |  | - | - | Пыль (взвешенные частицы) | (0,26 - 50,0) мг/м3 |  |
| 16 | РД 52.04.186-89, ч. 1, п. 5.3.3.7. |  | - | - | Формальдегид | (0,01 - 0,22) мг/м3 |  |
| 17 | Руководство по эксплуатации Бинар-1П КДГА 413214.001.000 РЭ |  | - | - | Сера диоксид | (0,5 - 100,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Аммиак | (0,1 - 100,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Хлор | (0,1 - 10,0) мг/м3 |  |
| 18 | РД 52.04.186-89, 4.1, п. 4.4 |  | - | - | Отбор проб | - |  |
|  |  | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы |  |  |  |  |  |
| 19 | ГОСТ Р 50949-2001; ГОСТ Р 50923-96; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; Руководство по эксплуатации ВЕ-метр-АТ-003 БВЕК.431440.08.04 РЭ | Электромагнитные излучения, создаваемые персональными электронно-вычислительными машинами | - | - | Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей: - в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц; - в диапазоне частот 45 Гц-55 Гц; - в диапазоне частот (2-400) кГц | (5 - 1000) В/м (5 - 1000) В/м (0,5 - 40,0) В/м | ГОСТ Р 50948-2001; ГОСТ Р 50923-96; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | ГОСТ Р 50949-2001; ГОСТ Р 50923-96; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10; Руководство по эксплуатации ВЕ-метр-АТ-003 БВЕК.431440.08.04 РЭ | Электромагнитные излучения, создаваемые персональными электронно-вычислительными машинами | - | - | Плотность магнитного потока: - в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц; - в диапазоне частот 45 Гц-55 Гц; - в диапазоне частот (2-400) кГц | (62 - 5000) нТл (62 - 10000) нТл (5 - 500) нТл | ГОСТ Р 50948-2001; ГОСТ Р 50923-96; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 |
| 20 | ГОСТ 12.1.002-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; Паспорт на измеритель напряженности поля промышленной частоты П3-50 | Электромагнитные излучения частотой 50 Гц | - | - | Напряженность электрического поля | (10 - 100000) В/м | ГОСТ 12.1.002-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложение № 17 |
| 21 | СанПиН 2.2.4.1191-03; Паспорт на измеритель напряженности поля промышленной частоты П3-50 |  | - | - | Напряженность магнитного поля | (0,1 - 1800,0) А/м | СанПиН 2.2.4.1191-03; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложение № 17 |
| 22 | ГОСТ 12.1.045-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; Руководство по эксплуатации СТ-01 МГФК.410000.001 РЭ | Электростатическое поле | - | - | Напряженность электростатического поля | (0,3 - 180,0) кВ | ГОСТ 12.1.045-84; СанПиН 2.2.4.1191-03; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложен.17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | ГОСТ Р 50949-2001; ГОСТ 12.1.045-84; СН 2.2.2/2.4.1340-03; Руководство по эксплуатации СТ-01 МГФК.410000.001 РЭ | Электростатическое поле, создаваемое персональными электронно-вычислительными машинами | - | - | Напряженность электростатического поля | (0,3 - 180,0) кВ | ГОСТ Р 50948-2001; СН 2.2.2/2.4.1340-03 |
|  |  |  | - | - | Электростатический потенциал экрана видеомонитора | (0,1 - 15,0) кВ |  |
| 24 | СанПиН 2.2.4.0-95; СанПиН 2.2.4.1191-03; Паспорт миллитесламетра портативного универсального ТПУ-02 ЦЕКВ.411171.001.010ПС | Постоянное магнитное поле | - | - | Магнитная индукция | (0,1 - 1999) мТл | СанПиН 2.2.4.0-95; СанПиН 2.2.4.1191-03; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) прилож. 17 |
| 25 | ГОСТ 12.1.006-84 (СТ СЭВ 5801-86); СанПиН 2.2.4.1191-03; Руководство по эксплуатации ИПМ-101 АВНР.411153.001РЭ | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона | - | - | Напряженность электрического поля: - в диапазоне частот (30,0 – 50,0) МГц; - в диапазоне частот (50,0 – 300,0) МГц | (2 - 100) В/м (2 - 100) В/м | ГОСТ 12.1.006-84 (СТ СЭВ 5801-86); СанПиН 2.2.4.1191-03; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложение № 17 |
|  |  |  | - | - | Напряженность магнитного поля: - в диапазоне частот (30,0 – 50,0) МГц | (0,2 - 5,0) А/м |  |
| 26 | РМГ 77-2005; СН 4557-88; Р 50.2.053-2006; Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА-ПКМ» (12) | Неионизирующие электромагнитные излучения оптического диапазона: Ультрафиолетовое излучение | - | - | Интенсивность ультрафиолетового излучения: в спектральном диапазоне УФ-С(280-200)нм в спектральном диапазоне УФ-В(315-280)нм в спектральном диапазоне УФ-А (400-315) нм | (0,001 - 20,0) Вт/м2 (0,01 - 60,0) Вт/м2 (0,01 - 60,0) Вт/м2 | СН 4557-88; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложение № 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | МУК 2.6.1.016-99; Паспорт к дозиметру-радиометру ДРБП-03 ГКПС 14.00.00.000ПС | Ионизирующее излучение (мощность дозы гамма излучения, уровень радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей) | - | - | Плотность потока альфа- частиц | (0,10 - 700,0) с-1см-2 (6 - 42000) мин-1см-2 | СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010); СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) МУК 2.6.1.016-99; МУ 2.6.1.14-2001 |
|  |  |  |  |  | Плотность потока бета- частиц | (0,10 - 700,0) с-1см-2 (6 - 42000) мин-1см-2 |  |
| 28 | ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-2:2003); МУ № 3911-85; ГОСТ ИСО 8041-2006; ГОСТ 12.1.012-2004; МУ № 3911-85; Руководство по эксплуатации ОКТАВА-101ВМ РЭ 4277-002-76596538-05 | Виброакустические факторы: Вибрация общая | - | - | Уровень виброускорения (среднеквадратичный, корректированный, эквивалентный) | (44 - 163) дБ | ГОСТ 24346-80 (СТ СЭВ 1926-79); СН 2.2.4/2.1.8.566-96; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложение № 11 |
| 29 | ГОСТ ИСО 5348-2002; ГОСТ ИСО 8041-2006; ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31192.2-2005(ИСО 5349-2:2001); МУ № 3911-85; Руководство по эксплуатации ОКТАВА-101ВМ РЭ 4277-002-76596538-05 | Вибрация локальная | - | - | Уровень виброускорения (среднеквадратичный, корректированный, эквивалентный) | (50 - 163) дБ | ГОСТ 24346-80 (СТ СЭВ 1926-79); ГОСТ 12.1.012-2004; СН 2.2.4/2.1.8.566-96; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложение № 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | ГОСТ 12.1.050-86; МУ 1844-78; Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А РЭ 4381-003-76596538-06 | Шум постоянный | - | - | Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрич. частотами (31,5-8000) Гц | (22 - 139) дБ | ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79); СН 2.2.4/2.1.8.562-96; Методика проведения спецоценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложение 11 |
|  |  |  | - | - | Уровень звука | (22 - 139) дБА |  |
|  |  | Шум непостоянный (колеблющийся, прерывистый, импульсный) | - | - | Эквивалентный уровень звука | (22 - 139) дБА |  |
|  |  |  | - | - | Максимальный уровень звука | (22 - 139) дБА |  |
| 31 | СН 2.2.4/2.1.8.583-96; Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А РЭ 4381-003-76596538-06 | Инфразвук постоянный | - | - | Общий (линейный) уровень звукового давления | (25 - 139) дБ Лин | СН 2.2.4/2.1.8.583-96; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложение № 11 |
|  |  |  | - | - | Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц | (22 - 139) дБ |  |
| 32 | СН 2.2.4/2.1.8.583-96; Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А РЭ 4381-003-76596538-06 | Инфразвук непостоянный | - | - | Эквивалентный (по энергии) уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц | (22 – 139) дБ | СН 2.2.4/2.1.8.583-96; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложение № 11 |
|  |  |  | - | - | Эквивалентный общий уровень звукового давления | (25 - 139) дБ Лин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96; ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79; Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А РЭ 4381-003-76596538-06 | Ультразвук воздушный | - | - | Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами (12,5-40) кГц | (34 - 151) дБА | СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96; ГОСТ 12.1.001-89; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложение № 11 |
| 34 | ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН 2.2.4.548-96; Руководство по эксплуатации и паспорт ИВТМ-7 ТФАП.413614.002; | Микроклимат | - | - | Температура воздуха | от – 20 до + 60 0С | СанПиН 2.2.4.548-96; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложения №12,13,14 |
|  |  |  | - | - | Относительная влажность воздуха | (2 - 98) % |  |
|  |  |  | - | - | Тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс) | (1 - 45) 0С |  |
| 35 | ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН 2.2.4.548-96; Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА-ПКМ» (50); Паспорт к радиометру РАТ-2П ИДНМ 3.004.000.00ПС |  | - | - | Скорость движения воздуха | (0,1 - 20,0) м/с | СанПиН 2.2.4.548-96; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложения №12,13,14 |
|  |  |  | - | - | Интенсивность теплового излучения | (10 - 2000) Вт/м2 |  |
| 36 | ГОСТ Р 54944-2012; МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98; МУК 4.3.2812-10; Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА-ПКМ» (08); Руководство по эксплуатации к мультиметру цифровому APPA-93N | Световая среда | - | - | Искусственная освещенность рабочей поверхности | (10 - 200000) лк | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10; СП 52.13330.2011; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/ 2.4.2198-07; СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | ГОСТ Р 54944-2012; МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98; МУК 4.3.2812-10; Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА-ПКМ» (08) | Световая среда | - | - | Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | (0,1 - 12,0) % | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10; СП 52.13330.2011 |
| 38 | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98; МУК 4.3.2812-10 |  | - | - | Прямая блескость Отраженная блескость | отсутствие -наличие | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 |
| 39 | ГОСТ Р 50949-2001; ГОСТ 26824-2010; МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98; МУК 4.3.2812-10; Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА-ПКМ» (41) |  | - | - | Яркость рабочей поверхности | (10 - 200000) кд/м2 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10; СП 52.13330.2011; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07; СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 |
|  |  |  | - | - | Неравномерность яркости рабочего поля | (0,1 - 100,0) % |  |
| 40 | ГОСТ Р 54944-2012; МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98; МУК 4.3.2812-10; Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА-ПКМ» (08); Руководство по эксплуатации к мультиметру цифровому APPA-93N |  | - | - | Коэффициент пульсации освещенности | (1 - 100) % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | МУК 4.1.2468-09 | Пыль, в том числе аэрозоли фиброгенного действия | - | - | Отбор проб | (1 - 250) мг/м3 | ГН 2.2.5.1313-03; ГН 2.2.5.1827-03; ГН 2.2.5.2100-06; |
| 42 | МУ № 4945-88; | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | - | - | Кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10 % | (0,5 - 12,5) мг/м3 | ГН 2.2.5.2241-07; ГН 2.2.5.2439-09; ГН 2.2.5.2536-09; ГН 2.2.5.2730-10; ГН 2.2.5.2895-11; ГОСТ 12.1.005-88; Методика проведения СОУТ (от 24.01.2014 33н) приложение 10 |
|  |  |  | - | - | Железо | (1,5 - 15,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | диЖелезо триоксид | (2,2 - 22,3) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: - до 20 %; - от 20 до 30 % | (0,05 - 1,25) мг/м3 (0,05 - 1,25) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Никель | (0,025 - 1,25) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Медь | (0,4 - 8,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Титан | (6 - 62) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Хром (VI) триоксид | (0,003 - 0,06) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | диХром триоксид (по хрому (III)) | (0,5 - 9,5) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Свинец | (0,005 - 0,12) мг/м3 |  |
| 43 | МУ № 1634-77 |  | - | - | Цинк | (0,1 - 1,5) мг/м3 |  |
| 44 | МУ № 2391-81 |  | - | - | Кремний диоксид | (0,01 - 100,0) % |  |
| 45 | МУ № 4588-88 |  | - | - | Серная кислота | (0,5 - 5,0) мг/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | ГОСТ 12.1.014-84 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | - | - | Бензин (растворитель топливный) | (50 - 4000) мг/м3 | ГН 2.2.5.1313-03; ГН 2.2.5.1827-03; ГН 2.2.5.2100-06; ГН 2.2.5.2241-07; ГН 2.2.5.2439-09; ГН 2.2.5.2536-09; ГН 2.2.5.2730-10; ГН 2.2.5.2895-11; ГОСТ 12.1.005-88; Методика проведения СОУТ (от 24.01.2014 33н) приложение 10 |
|  |  |  | - | - | Диметилбензол (смесь 2-,3-, 4-изомеров) (ксилол) | (20 - 1500) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Метилбензол (толуол) | (25 - 2000) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Проп-2-ен-1-аль (акролеин) | (0,1 - 1,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Метилмеркаптан (метантиол) | (0,25 - 10,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С) | (100 - 2000) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Гидрохлорид | (2 - 150) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Формальдегид | (0,25 - 5,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Бутаналь | (5 - 50) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Бензол | (5 - 1500) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Уайт-спирит (в пересчете на С) | (50 - 4000) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Углерод оксид | (5 - 350) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Азота диоксид | (1 - 250) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Сера диоксид | (5 - 130) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Аммиак | (2 - 100) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Ацетон | (100 - 10000) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Озон | (0,05 - 15,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Хлор | (0,5 - 20,0) мг/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | ГОСТ 12.1.014-84 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | - | - | Гидроксибензол (фенол) | (0,3 - 30,0) мг/м3 | ГН 2.2.5.1313-03; ГН 2.2.5.1827-03; ГН 2.2.5.2100-06; ГН 2.2.5.2241-07; ГН 2.2.5.2439-09; ГН 2.2.5.2536-09; ГН 2.2.5.2730-10; ГН 2.2.5.2895-11; ГОСТ 12.1.005-88; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) приложение 10 |
|  |  |  | - | - | Гидрофторид (в пересчете на фтор) | (0,25 - 20,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) | (10 - 200) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Ртуть (пары) | (0,003 - 0,10) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Гексан | (10 - 120) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Метанол | (2 - 250) мг/м3 |  |
| 47 | Руководство по эксплуатации Бинар-1П КДГА 413214.001.000 РЭ |  | - | - | Аммиак | (0,1 - 100,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Диоксид серы | (0,5 - 100,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Формальдегид | (0,1 - 2,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Хлор | (0,1 - 10,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Фтороводород | (0,4 - 5,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Этанол | (40 - 2000) мг/м3 |  |
| 48 | МУК 4.1.2469-09 |  | - | - | Формальдегид | (0,25 - 3,0) мг/м3 |  |
| 49 | МУ 4833-88 |  | - | - | Масла минеральные нефтяные (аэрозоли) | (2,5 - 50,0) мг/м3 |  |
| 50 | МУ 5937-91 |  | - | - | Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия) | (0,2 - 3,5) мг/м3 |  |
| 51 | МУ 1707-77 |  | - | - | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | (0,5 - 5,0) мг/м3 |  |
| 52 | МУ 2721-83 |  | - | - | Белковые препараты: Белково-витаминный концентрат (по белку) | (0,05 - 100,0) мг/м3 |  |
| 53 | ГОСТ 12.1.005-88 |  | - | - | Отбор проб | - |  |
| 54 | Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) |  | - | - | Наличие контакта (потенциального контакта) с противоопухолевыми лекарствен-ными средствами,гор-монами (эстрогенами: | наличие/ отсутствие | Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н), приложения №№ 1, 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | - | - | N’-[3-[4 Аминобутил) амино]про-пил] блеомицинамида гидрохлорид; блеомицетин гидрохлорид | наличие/ отсутствие | Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н), приложения №№ 1, 5 |
|  |  |  | - | - | 5-{[4,6-Бис(1-азиридинил)-1,3,5-тиазин-2-ил]амино}- 2,2-диметил 1,3-диоксан-5-метанол; диоксадет |  |  |
|  |  |  | - | - | 14-Гидроксирубомицин |  |  |
|  |  |  | - | - | 3-Гидрокси-эстра-1,3,5(10)триен-17-он; эстрон |  |  |
|  |  |  | - | - | Диэтиленимид 2-метилтиозолидо -3-фосфорной кислоты; имифос |  |  |
|  |  |  | - | - | 2,2,6-Тридеокси-3-амино--лик-созо-4-метокси-6,7,9,11-тетраокси-9-ацето-7,8,9,10- тетрагидротетраценхинон; рубомицин |  |  |
|  |  |  | - | - | 2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N-метил-этанамина гидрохлорид; эмбихин |  |  |
|  |  |  | - | - | 17-Этинилэстра-1,3,5 (10)-триен-диол-3,17; этинилэстрадиол |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | - | - | Наличие контакта (потенциального контакта) с наркотическими анальгетиками: | наличие/ отсутствие | Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н), приложения №№ 1, 6 |
|  |  |  | - | - | (5,6)-7,8-Дидегидро-4,5-эпок-си-3-метокси-17-метилморфин-6-ол; кодеин |  |  |
|  |  |  | - | - | [S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6, 7,8-тетрагидро-4-метокси -6-ме-тил-1,3-диоксоло-[4,5-g]-изохино-лин-5-ил)-1-(3Н)-изобензофура-нон; наркотин |  |  |
|  |  |  | - | - | Морфин гидрохлорид |  |  |
|  |  |  | - | - | Тебаин |  |  |
|  |  |  | - | - | 1,2,5-Триметил-4-фенилпипе-ридин-4-ол пропионат; промедол |  |  |
|  |  |  | - | - | N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]-пропанамид; фентнил |  |  |
|  |  |  | - | - | 1-(2-Этоксиэтил)-4-пропио-нилокси-4-фенилпиперидин гидрохлорид; просидол |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) | Производственная (рабочая) среда. Биологические факторы | - | - | Наличие контакта (потенциального контакта) с патогенными микроорганизмами: - возбудители особо опасных инфекций - возбудителями иных инфекционных заболеваний | наличие/ отсутствие | Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н), приложение № 9 |
|  |  | Жилые и общественные здания. Физические факторы |  |  |  |  |  |
| 55 | ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80); МУК 4.3.2194-07; Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А РЭ 4381-003-76596538-06 | Шум постоянный | - | - | Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000) Гц | (22 - 139) дБ | ГОСТ 12.1.036-81 (СТ СЭВ 2834-80); СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СН 2.2.4/2.1.8.562-96; |
|  |  |  |  |  | Уровень звука | (22 - 139) дБА |  |
|  |  | Шум непостоянный (колеблющийся во времени, прерывистый, импульсный) | - | - | Эквивалентный уровень звука | (22 - 139) дБА |  |
|  |  |  | - | - | Максимальный уровень звука | (22 - 139) дБА |  |
| 56 | ГОСТ 30494-2011; Руководство по эксплуатации и паспорт ИВТМ-7 ТФАП.413614.002; Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА-ПКМ» (50) | Микроклимат | - | - | Температура воздуха | от – 20 до + 60 0С | ГОСТ 30494-2011 СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10 |
|  |  |  | - | - | Относительная влажность воздуха | (2 - 98) % |  |
|  |  |  | - | - | Скорость движения воздуха | (0,1 - 20,0) м/с |  |
| 57 | ГОСТ Р 54944-2012; СанПиН 2.1.2.2645-10; Руководство по эксплуатации к прибору комбинированному «ТКА-ПКМ»08 | Световая среда | - | - | Искусственная освещенность | (10 - 200000) лк | СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10; СП 52.13330.2011; СанПиН2.1.2.264510 |
|  |  |  | - | - | Коэффициент естественной освещенности (КЕО) | (0,1 - 12,0) % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | ГОСТ ИСО 8041-2006; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); Руководство по эксплуатации ОКТАВА-101ВМ РЭ 4277-002-76596538-05 РЭ 4277-002-76596538-05 | Вибрация общая | - | - | Уровень виброускорения (среднеквадратичный, корректированный, эквивалентный) | (44 - 163) дБ | СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СН 2.2.4/2.1.8.566-96 |
| 59 | МУ 2.6.1.2838-11; Паспорт к дозиметру-радиометру ДРБП-03 ГКПС 14.00.00.000ПС | Ионизирующее излучение, (мощность дозы гамма излучения) | - | - | Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма излучения | (0,10 - 1000,0) мкЗв/ч (0,01 - 3000,0) мЗв/ч | СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10; СП 2.6.1.2612-10 (ОСБОРН 99/2010); СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009); МУ 2.6.1.14-2001 |
| 60 | Руководство по эксплуатации Бинар-1П КДГА 413214.001.000 РЭ | Жилые и общественные здания. Химические факторы | - | - | Аммиак | (0,1 - 100,0) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03; ГН 2.1.6.1765-03; ГН 2.1.6.1983-05; ГН 2.1.6.1985-06; ГН 2.1.6.2326-08; ГН 2.1.6.2416-08; ГН 2.1.6.2450-09; ГН 2.1.6.2498-09; ГН 2.1.6.2604-10; ГН 2.1.6.2897-11 |
|  |  |  | - | - | Диоксид серы | (0,5 - 100,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Формальдегид | (0,1 - 2,0) мг/м3 |  |
|  |  |  | - | - | Хлор | (0,1 - 10,0) мг/м3 |  |
| 61 | РД 52.04.186-89, ч. 1, п. 5.3.3.7. |  | - | - | Формальдегид | (0,01 - 0,22) мг/м3 |  |
| 62 | ГОСТ 16000-1-2007 |  | - | - | Отбор проб | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Факторы трудового процесса |  |  |  |  |  |
| 63 | Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) | Тяжесть трудового процесса | - | - | Физическая динамическая нагрузка | (100 – 70000) кг м | Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н), приложение № 20 |
|  |  |  | - | - | Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную | (0,05 – 1500,00) кг |  |
|  |  |  | - | - | Стереотипные рабочие движения | (1000 – 60000) единиц |  |
|  |  |  | - | - | Статическая нагрузка | (2000 – 200000) кгс с |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее положение тела работника | свободное - неудобное/фиксиро-ванное |  |
|  |  |  | - | - | Наклоны корпуса тела работника | (10 – 300) наклонов |  |
|  |  |  | - | - | Перемещение в пространстве | (0,5 – 12,0) км |  |
|  |  | Напряженность трудового процесса | - | - | Сенсорные нагрузки | (1 – 300) единиц | Методика проведения СОУТ (24.01.2014г. № 33н), приложение 21 |
|  |  |  | - | - | Монотонность нагрузок |  |  |
| 64 | ГОСТ 12.4.011-89; Методика проведения специальной оценки условий труда (от 24.01.2014г. № 33н) | Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (СИЗ) | - | - | Номенклатура СИЗ | соответствует - не соответствует | Технический регламент «О безопасности средств индивидуальной защиты»; Нормативно-правовые акты, определяющие необходимость применения СИЗ на предприятиях |
|  |  |  | - | - | Оценка обеспеченности СИЗ |  |  |
|  |  |  | - | - | Оценка соответствия выданных СИЗ фактическому состоянию условий труда |  |  |
|  |  |  | - | - | Итоговая оценка |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Селитебная территория. Физические факторы |  |  |  |  |  |
| 65 | ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80); МУК 4.3.2194-07; ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003); ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 1996-2:2007); ГОСТ Р53187-2008; Руководство по эксплуатации ОКТАВА-110А РЭ 4381-003-6596538-06 | Шум постоянный | - | - | Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрич. частотами (31,5–8000) Гц | (22 - 139) дБ | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 |
|  |  |  | - | - | Уровень звука | (22 - 139) дБА |  |
|  |  | Шум непостоянный (колеблющийся, прерывистый, импульсный) | - | - | Эквивалентный уровень звука | (22 - 139) дБА |  |
|  |  |  | - | - | Максимальный уровень звука | (22 - 139) дБА |  |

Директор ОАО «ЗЖБИиК»											Ф.И. Курбанов

### Начальник Санитарно-промышленной лаборатории ОАО «ЗЖБИиК»				Е.А. Волохова